云南大地丰源环保有限公司昆明危险废物处理处置中心

危险废物填埋场地下水监测方案
共设8个地下水监测点，监测内容见下表。

表1  地下水监测内容

	点位编号
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	1-9（国控自动监测井排除，共8个点位）
	1#背景监测井，2#-7#填埋场下游污染控制井；
8#厂区外市局监控井；9#生产区下游监控井。
	pH、浑浊度、溶解性总固体、氯化物（以Cl-计）、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计），砷、铅、六价铬、汞、耗氧量（CODmn法，以O2计）、氨氮、镉、镍、锌、铜，总硬度、总大肠菌群、细菌总数、锰、铁、氰化物、氟化物（以F-计）、硫酸盐（以SO42-计）、挥发酚，硫化物、三氯甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯共33项。
	枯水期、丰水期各监测1次；连续监测2天，每天采样2次。


执行标准：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

附图1：监测点位布设示意图。
昆明市生态环境工程评估中心

2026年5月9日

[image: image1.png]"V emasnagts
/’m”wmﬁﬁ%

%

S B
e
r

o



[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]



附图1  监测点位布设示意图

比例尺： 





图  例


 � 地下水监测井





�





�








