## Sheet1
昆明隆旭达化工有限公司环境影响后评价项目
监测类别 | 监测点位 | 监测项目 | 频次
地表水 | 1#聂鼠龙河流经昆明隆旭达化工有限公司上游50m(1#) | pH值、五日生化需氧量、化学需氧量、总磷、氟化物、氨氮、流量、硫酸盐、粪大肠菌群、铊 | 监测2天，1次/天
2#聂鼠龙河流经昆明隆旭达化工有限公司下游100m(2#)处
3#聂鼠龙河汇入牛栏江下游1000m(塘子镇自然资源所旁)
地下水 | 地下水井1# | pH值、总汞、总镉、总砷、总铅、氨氮、氟化物、总磷、铊 | 监测2天，1次/天
地下水井2#
地下水井3#
土壤 | 厂区土壤监测点（表层样品） | pH值、总汞、总镉、总砷、总铅、六价铬、总镍、总铜、氟化物 | 监测1天，1次/天
环境空气 | 1#云集社区居民委员会 | 二氧化硫、氮氧化物、氟化物、总悬浮颗粒物、氨气、汞及其化合物，小时值，补充监测应至少取得3天有效数据，监测时次应满足所用评价标准的取值时间要求 | 连续监测3天，4次/天（02:00、08:00、14:00、20:00各一次）
2#王岗屯村
3#陡峰湾村
| 1#云集社区居民委员会 | 二氧化硫(日均值)、总悬浮颗粒物(日均值)、氟化物(日均值)，补充监测应至少取得3天有效数据，监测时次应满足所用评价标准的取值时间要求 | 连续监测3天，1次/天（连续采样不少于20小时）
2#王岗屯村
3#陡峰湾村
环境噪声 | 塘子街道社区卫生服务中心 | 夜间噪声、昼间噪声 | 昼间1次、夜间1次（监测2天）
厂界噪声 | 1#厂界东
2#厂界西
3#厂界南
4#厂界北
有组织废气 | 磷酸尾气排气筒 | 氟化物 | 监测2天，3次/天
| 20吨锅炉烟囱 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物汞及其化合物、林格曼黑度
| 重钙/二铵尾气洗涤烟囱 | 颗粒物、二氧化硫、氟化物 氮氧化物、氨
| 水溶肥1#烘干机排气筒 | 颗粒物、氟化物、氨
| 水溶肥2#烘干机排气筒 | 颗粒物、氟化物、氨
| 50吨锅炉烟囱 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物汞及其化合物、林格曼黑度
厂界无组织 | 1#厂界上风向 | 颗粒物、氟化物、氨 | 监测2天，3次/天
| 2#厂界下风向 | 颗粒物、氟化物、氨
| 3#厂界下风向 | 颗粒物、氟化物、氨
| 4#厂界下风向 | 颗粒物、氟化物、氨
地址：寻甸塘子镇